Otázky k ústní zkoušce podle vyhl. 50/1978 Sb.

- Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Způsoby ochran živých částí

- Bezpečná malá napětí s ohledem na členění prostorů

- Hodnoty bezpečného proudu

- Stupně ochrany neživých částí do 1000 V stř.

- Princip ochrany odpojením od zdroje

- Pětivodičová soustava 3 x 230/400 V

- Podmínky použití napěťového chrániče

- Podmínky použití proudového chrániče

- Ochrana elektrickým oddělením obvodů

- Ochrana neuzemněným místním pospojováním

- Připojení přenosného 1-fázového spotřebiče v soustavě TN

- Připojení nepřenosného 1-fázového spotřebiče v soustavě TN

- Připojení nepřenosného 3-fázového spotřebiče v soustavě TN

- Připojení přenosného 3-fázového spotřebiče v soustavě TN

- Zapojení 1-fázové zásuvky v soustavě TN

- Bezpečnostní tabulky

- Dělení elektrických zařízení podle napětí

- Uvádění elektrických zařízení do provozu

- Značení vodičů písmeny

- Barevné značení holých vodičů ve ss a stř. soustavě

- Barevné značení izolovaných vodičů ve ss a stř. soustavě

- Poloha ovládacích tlačítek a páčkových vypínačů

- Práce v laboratořích s elektrickým zařízením

- Bezpečnostní vypínání laboratoře

- Pohyblivé přívody

- Prodlužovaní šňůry jednofázové

- Prodlužovaní šňůry trojfázové

- První pomoc při úrazu elektrickým proudem

- Umělé dýchání z plic do plic

- Nepřímá srdeční masáž